Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 19 по 25 квітня 2023 року)

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +7 ºС до +9 ºС,  на        8 годину  ранку  від +8 ºС  до +11 ºС, за період з 19 по 25 квітня спостерігались опади –          28,6 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 30,6 мм, Червоноярська ЕД – 25,4 мм, Кілійська ЕД – 29,0 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в          оз. Китай  коливає від +44 см до +52 см(БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від +103 до +107 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від +50 до +57 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня працювали 3 н/ст., перекачано 426,770 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу працювала 1 н/ст.. Перекачано  3,33 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювала 1 н/ст.. Перекачано 1,01 тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано –  0 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди н/ст. КГВ-1 не працювала, перекачано 0 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  2,172 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювали 3 н/ст.: Новоселівка, Дмитрівка, Василівка. Перекачано    за    тиждень 1,197 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 9,93 м (об’єм - 592 тис. м3 води), що нижче НПР на  0,87 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського  водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 20.03.2023 року становить 4,34 г/л.

Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.