Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 22 по 28 березня 2023 року)

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +1 ºС до +8 ºС,  на        8 годину  ранку  від +4 ºС  до +10 ºС, за період з 22 по 28 березня спостерігались опади –          33,2 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 31,4 мм, Червоноярська ЕД – 31,8 мм, Кілійська ЕД – 36,2 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в        оз. Китай  коливає від +31 см до +39 см(БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від +97 до +99 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від +44 до +47 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня працювала 1 н/ст., перекачано 18,43 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу. працювали 2 н/ст.  Перекачано  5,620 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювали 2 н/ст.. Перекачано                 321,610 тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень працювала 1 н/ст.. Перекачано –  4,92 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди н/ст. КГВ-1 не працювала, перекачано 0 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  2,949 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювали 3 н/ст.: Новоселівка, Дмитрівка, Василівка. Перекачано    за    тиждень 3,972 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 9,83 м (об’єм - 506 тис. м3 води), що нижче НПР на  0,97 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського  водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 20.03.2023 року становить 4,34 г/л.

Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.