Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 03 по 09 травня 2023 року)

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +6 ºС до +13 ºС,  на        8 годину  ранку  від +9 ºС  до +14 ºС, за період з 03 по 09 травня спостерігались опади –          7,0 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 8,5 мм, Червоноярська ЕД – 8,0 мм, Кілійська ЕД – 4,5 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в            оз. Китай  коливає від +51 см до +54 см(БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від +111 до +113 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від +52 до +59 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня н/ст. не працювали, перекачано 0 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу працювали 2 н/ст.. Перекачано  51,830 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювали 9 н/ст.. Перекачано                 2168,06 тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано –  0 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 10,650 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  5,826 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювали 3 н/ст.: Новоселівка, Дмитрівка, Василівка. Перекачано    за    тиждень 4,411 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 9,98 м (об’єм - 636 тис. м3 води), що нижче НПР на  0,82 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського  водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 20.03.2023 року становить 4,34 г/л.

Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.