Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 14 по 20 червня 2023 року)

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +15 ºС до +19 ºС,  на        8 годину  ранку  від +18 ºС  до +21 ºС, за період з 14 по 20 червня спостерігались опади –          3,5 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 2,4 мм, Червоноярська ЕД –    7,0 мм,      Кілійська ЕД –  1,3 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в                               оз. Китай  коливає від +62 см до +71 см(БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від +122 до +129 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від +59 до +65 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня працювали 4 н/ст., перекачано 728,020 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу працювали 3 н/ст.. Перекачано  230,940 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювали 15 н/ст.. Перекачано                 3555,540 тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано –  0 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 25,654 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  21,927 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювали 4 н/ст.: Шевченкове, Новоселівка, Дмитрівка, Василівка. Перекачано    за    тиждень 13,514 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 9,97 м (об’єм - 627 тис. м3 води), що нижче НПР на  0,83 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського  водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 20.03.2023 року становить 4,34 г/л.

Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.