Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 31 травня по 06 червня 2023 року)

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +10 ºС до +18 ºС,  на        8 годину  ранку  від +12 ºС  до +20 ºС, за період з 31 травня по 06 червня опади не спостерігались –          0 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 0 мм, Червоноярська ЕД –    0 мм, Кілійська ЕД –  0 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в                      оз. Китай  коливає від +54 см до +56 см(БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від +117 до +131 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від +58 до +63 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня працювали 3 н/ст., перекачано 616,350 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу працювала 1 н/ст.. Перекачано  14,420 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювали 9 н/ст.. Перекачано                 2242,550 тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано –  0 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 7,130 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  5,574 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювала 1 н/ст.: Дмитрівка. Перекачано    за    тиждень 1,996 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 10,00 м (об’єм - 653 тис. м3 води), що нижче НПР на  0,80 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського  водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 20.03.2023 року становить 4,34 г/л.

Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.